 Quimica  Clìnica        FaCENA -  UNNE     Prof.Adj. Alberto D Reyes          Versión 2017



Se pretende que Ud, luego de estudiar el tema, realizar los ejercicios de aplicación y las consultas necesarias, sea capaz de:

· Reconocer los diferentes tipos de valores de referencia y sus aplicaciones.

· Explicar el procedimiento para la obtención y presentación de Valores de Referencia basados en poblaciones, según la IFCC
· Explicar los procedimientos: elaboración de  Criterios de Inclusión y Exclusión, preparación de individuos de referencia,  obtención de los límites de referencia con sus Int. de Confianza (I.C.) y aplicación de criterios de partición
· Describir las  Inferencias al utilizar Valores de Referencia
· Ser capaz de resolver  los ejercicios de aplicación   presentados

1- Valores de Referencia basados en el sujeto:

Son valores precisos y previos del mismo individuo, obtenidos cuando  estaba en un estado de salud definido. Puede utilizarse un solo valor previo, un Intervalo  de varios valores previos, o el promedio de los mismos. Cuando se utiliza un valor previo, se debe interpretar si la diferencia entre ambos valores es “significativa”, es decir, si se debe solamente a variaciones biológicas intraindividuo más variaciones  analíticas ( dispersión de toda medición), o  existe alguna otra causa para esta diferencia, por ej., una enfermedad o un tratamiento. Para realizar esta interpretación en forma más objetiva, se calcula un valor llamado Diferencia crítica o valor de referencia del Cambio (CRV). Este concepto será desarrollado más adelante. 

En los tres casos, se tiene mayor sensibilidad para detectar alteraciones del valor observado debido a causas patológicas o por efecto del tratamiento, que cuando se utiliza un Int. de Referencia ( IR) obtenido de muchos sujetos.
Con valores basados en el mismo sujeto, no existe la variabilidad biológica interindividuo, que  “ensancha”  el I. R. y le quita sensibilidad clínica
2 -  Valores de  referencia  basados en poblaciones:
Son valores obtenidos de individuos seleccionados, bajo condiciones especificadas tal como se  explica detalladamente en toda la Teoría de los Valores de Referencia.

Cuanto más estrictos sean  los criterios de selección de los individuos para obtener el I. R., más estrecho será el mismo y mayor será su sensibilidad  clínica al compararlo con el valor observado, pero tendrá menos aplicabilidad, pues solamente podremos utilizar este I.R., con individuos que cumplan los mismos criterios de selección utilizados al obtener el I.R.
3 – Valores  de referencia  multivariantes:
      Resultan de la combinación de dos o más variables analíticas obtenidas del mismo individuo, en un mismo momento.
Por ej,  índices colesterol total /colesterol  HDL en suero, indice  proteína / creatinina en orina, Exc fraccional de sodio, Indice calcio / creatinina  en orina, etc.
Estos valores de referencia, pueden ser  comparados con valores previos  del mismo sujeto, o con un I.R.  ¿qué ventaja tiene utilizar una combinación de variables en lugar de una sola ? La explicación es diferente en cada Indice y se analizará durante el cursado.
4 – Valores  de  referencia  especificados  en el tiempo:

Son VR  obtenidos  en tiempos bien especificados. Consideran:
a-  La variación  circadiana, cambios  en  la concentración del analito, según las horas del día. Por ej. cortisol plasmático  debe dosarse  a  la 8 hs de la mañana y a las 16 hs  de la tarde, con un valor de corte para cada una. 
b- La variación fisiológica según el momento del ciclo menstrual. Varias hormonas femeninas  muestran una marcada variación en su ritmo de secreción y en sus niveles séricos a lo largo del mes por lo cual  se tiene un I.R. para cada momento de dicho ciclo ( en mujeres con actividad ovárica). 

c- Los efectos de administrar una sustancia   cuando se aplica una prueba funcional. Por Ej  el valor de  glucemia a las 2 hs de una sobrecarga oral de 100 g de glucosa se considera normal hasta 140 mg%. 
d- Las variaciones durante el embarazo, por ejemplo los niveles plasmáticos de fosfatasa alcalina (FAL o ALP), o de Progesterona aumentan en forma exponencial  durante el embarazo por lo cual se requieren VR en cada semana de gestación.

5 – Valores  de  corte:
Son VR que diferencian dos conjuntos: uno formado por todos los valores menores al valor de corte, y el otro por todos los valores superiores. 
Se supone  que uno de ellos contiene a los individuos sin patología y el otro a individuos con una patología que modifica la variable analítica.  Sirven para   clasificar  dos categorías pero no son definitivos  para  establecer un diagnóstico ni para definir una conducta terapéutica en cada caso particular.
Por ejemplo, para clasificar  como anémico o no anémico a  adultos,  se utiliza como                                  Valor de Corte una  Hg = 11 g% en sangre  venosa  de punción periférica, sin éstasis  durante la extracción.
	Hg en g% <  11 g%
	Hg en g% ≥ 11 g%

	Individuos  anémicos
	Individuos no anémicos


Si el médico recibe el informe de dos personas, Jorge, de 34 años, con  Hb = 10,7 g% y Ester, de 23 años, con Hg = 11,3 g%.  Sabe que  ambos no presentan una  diferencia en su capacidad de transporte de Hg que  sea  significativa  desde lo fisiológico, pero debe definir   si indica un tratamiento. Entonces, luego de valorar todos los datos de cada paciente e investigar las causas  que  llevaron a una Hb disminuida, encuentra que  Jorge presenta  antecedentes de episodios de hemorragia gástrica y  que  Ester  tiene  desde hace 7 meses, un incremento en las pérdidas de sangre menstruales, y  decide  tratar a ambos  con un suplemento de hierro.
Por otra parte, el Director de Epidemiología  provincial debe calcular  la prevalencia de adultos anémicos en su provincia, para lo   cual   consulta  los informes de laboratorios  de la red provincial y  obtiene  que   un 23 % presenta Hg < 11 g%, dato que   envía a quienes deben estimar la cantidad de suplementos de hierro a administrar en la provincia.

Otro ejemplo de aplicación de un valor de corte:  

En el  consultorio  de clínica médica  del hospital  se realiza de rutina   controles  de individuos asintomáticos. Para definir si una persona  puede tener diabetes mellitus o nó,  utilizan la glucemia en ayunas como primer  prueba, con un valor de corte para la glucemia en ayunas = 126 mg%.
	glucemia  en ayunas < 126 mg%  
	glucemia  en ayunas > 126 mg%  

	Individuos  sin diabetes mellitus
	Indiv. c/ probable diabetes mellitus


A todos los  que  tengan una glucemia > 126 mg%, se les indica repetirse con nueva muestra en ayunas, en 15 días, y se  investigan otras causas de hiperglucemia, antes de   considerar  que  una glucemia > 126 mg% se debe a diabetes mellitus. Al que  tenga Gluc= 122 mg% , también hay que estudiarlo de igual  forma!!!!!!

6 – Percentilos:

Son VR  obtenidos de una población  de individuos de referencia que se particionó en subconjuntos  a partir de su distribución en una curva  de fractiles, el valor que deja un 50 % de valores de cada lado =percentilo 50 ( mediana). 

El valor que separa un 5% con valores menores y un 95 % con valores superiores es el percentilo P5 y puede utilizarse  como el límite inferior (L.I.)del  I.R.. El valor que separa un 95% con valores menores y un 5 % con valores superiores es el percentilo P95 y puede utilizarse como el límite superior (L.S.)del  I.R. También se usan los percentilos P10 y P90 , o los percentilos P2,5 y P 97,5 como los límites. Estos últimos dejan un intervalo central del 95%, y son los más utilizados en Química Clínica.
Los percentilos tienen una gran ventaja: no dependen del tipo de distribución de los datos, por ello permiten calcular los L.I. y L.S. del I.R. tanto en distribuciones normales como en distribuciones no paramétricas. 
Son los VR más útiles en poblaciones con variaciones por edad y/o sexo. Por ej.  los VR  de actividades enzimáticas en recién nacidos, muestran marcados cambios con las hs y días de vida, por eso se calculan  percentilos  a las 24 hs, a los 7 días y a los 30 días de vida, para cada enzima. En neonatología se utilizan percentilos para definir  zonas de riesgo de daño neurológico por hiperbilirrubinemia del recién nacido, y definir conducta terapéutica.
[image: image1.png]Cuadro # 9. Nomograma horario de la
bilirrubina sérica total

Bilirrubina Sérica (mg/dl)

25

3

0 12 24 36 84 96 108 120

8 60 72
Edad (horas)





Un RN de 60 hs de vida con una Brr= 11 mg/dl se encuentra en Zona de riesgo intermedio bajo, entre los Percentilos P40 y P75 con lo cual el Neonatólogo sabe que debe aplicar solamente luminoterapia para reducirla. Un RN con 48 hs de vida y Brr=14 mg/dl se encuentra en Zona de alto  riesgo de sufrir daño neurológico y debe recibir exanguíneotransfusión de urgencia. 
Ejemplos de  valores de referencia  por percentilos

[image: image2.jpg]Cuadro 2. Valores percent

res de los lipidos analizados en toda

Ia poblacién estudiada (n = 413)

Intervalo
LipidosmgldL 5§ 10 25 50 75 90 95  Promedio deconfianza
Colesterol 107 120 137 158 181 205 237 1612 157.68-164.72
Trigliceridos 455 53 7 9 120 1619 1824 1039 90.12-106.11
LbL 2041 44 65 89 111 133 14945 89.80 86.25-9335
VLDL 9 10 14 18 2 34 42 2202 2041-2354
HDL 29 38 3 50 57 65 78 5094 49.71-5261

LDL: lipoprotelnas de baja densidad
VLDL lipoproteinas de muy baja densidad
HDL: lipoproteinas de alta densidad




El “promedio” es la media aritmética y el “Interv de confianza” es el rango  donde existe un 95% de probabilidad que el verdadero  promedio esté dentro del mismo. Advertir  que en 4 analitos  hay diferencias entre la mediana (percentilo 50) y  la media aritmética, lo cual sugiere que tienen una distribución no paramétrica. 
[image: image3.png]Tabla I

Distribucidnde perceniles de lipidos sanguineos (mg/dL) en 3.063 escolares de 10 a 14 afos de la comuna de Puente Allo,

Santiago de Chile, diferencidos segin sexo

Mujeres Hombres
Percentil cr CLDL  CHDL G cr cLDL CHDL G
5 i) 55 B 3 s 5 e 30
10 126 61 37 43 125 60 39 34
2 140 7 2 58 139 7 a a8
50 156 &7 49 2 156 85 52 7
7 176 102 58 12 176 102 61 104
% 197 19 66 166 192 " 70 157
o5 21 133 7 213 205 128 75 197

CT: Colesterol total; CLDL: Colesterol LDL; CHDL: Colesterol HDL; TG: Triglicéridos.




Observar las  leves diferencias por sexo, en cada analito y percentilo. 
Para  la reflexión: ¿Porqué   los percentilos son muy utilizados en Pediatría (peso/edad, peso/talla, IMC, etc.) y en cambio se usan muy poco en  Bioquímica Clínica, a pesar de las  ventajas que presentan ?
PROCEDIMIENTO PARA OBTENCIÓN Y PRESENTACIÓN DE VALORES DE REFERENCIA  BASADOS EN   POBLACIONES 
En 1986, la Federación Internacional  de Química  Clínica (FIQC, en inglés IFCC)   conformó el Panel de Expertos en Teoría de los Valores de referencia, el cual elaboró las  recomendaciones  para la correcta elaboración, presentación  y aplicación de Valores de Referencia.  A continuación, un apretado resumen del mismo.














Cabe aclarar que  las recomendaciones de la FIQC se pueden aplicar para obtener I.R. en poblaciones enfermas, aplicando  correctamente los criterios de selección y definiendo las características de la población de referencia.

Resumen de las recomendaciones de la FIQC ( IFCC)
1-  Definir la población  donde se quiere aplicar  los V de R.

Al iniciar la elaboración de un I.R. , el primer paso  es definir claramente la población de referencia, describiendo sus características. También se debe hacerlo al presentar los I.R. obtenidos. Las características  que definen la población de referencia son:

Rango de edad, sexo, condición fisiológica (lactante, prepúber, en plena pubertad, adulto, anciano, embarazada, etc). En ocasiones puede ser necesario considerar condición socioeconómica, ubicación geográfica, raza, hábitos alimentarios, etc.

Pertenecen a esta población, todos los   individuos que cumplen  con los   Criterios de   Criterios de Inclusión. Quedan excluidos  los que poseen  Criterios de Exclusión.

Criterios de Inclusión: Son las características que debe poseer el individuo para ser considerado parte de la población: edad, peso, IMC, sexo,  semanas de   gestación, raza, hs de ayuno, etc.

Por ejemplo para obtener V de R de glucemia  serían Criterios de Inclusión: edad entre 14 y 50 años,  IMC entre 21 y 25, 4 a 8 hs de ayuno, etc.
Cuanto mas estrictos estos criterios, menos amplio será el Intervalo de Referencia y por tanto mas sensible para detectar alteraciones  por enfermedad o efectos del tratamiento, pero….  será  menos   aplicable  pues la población  que cumpla estos criterios será  mas  restringida.   Una vez más, debe buscarse el  equilibrio.
Criterios de Exclusión: Son las características que  posee el individuo y lo excluyen para ser considerado parte de la población. Por ejemplo: edad u hs de ayuno fuera del rango establecido, padecer  una estado de  enfermedad agudo ( diarrea, vómitos, deshidratación, dolor intenso, etc.), alcoholismo   severo, obesidad mórbida, medicación (posible interferente), insuficiencia  renal, etc.  Toda condición que  pueda alterar   la concentración  o actividad enzimática  a medir en los individuos de referencia se convierte en Criterio de Exclusión.
Ambos  Criterios deben ser fijados  a priori, antes de realizar  las mediciones. 

Cuando se  aplican Criterios de Selección  a posteriori, es decir, sobre  valores observados  en el pasado, no se tiene una clara información sobre las condiciones de los individuos que  teóricamente cumplen estos criterios, por lo cual, son V de R poco confiables.

Con los Criterios de Inclusión y de Exclusión, reducimos la Variabilidad  Biológica  y  la Variabilidad  Preanalítica.

El conjunto de  todos los individuos  que cumplen los Criterios de Inclusión constituyen la población de referencia.

El conjunto de  todos los individuos  que cumplen estos Criterios y  de los cuales se obtuvieron los especímenes, constituyen los individuos  de referencia.  Debe tener un tamaño suficiente para ser representativa de la población de referencia.
2-Normatizar  la preparación de los individuos de referencia y  la obtención de    especímenes.
También tiene como principal objetivo, reducir  la Variabilidad  Biológica  y  la Variabilidad  Preanalítica. Para ello se trata de minimizar  la influencia de factores fisiológicos  y ambientales sobre los  analitos a estudiar. 
           Recomendaciones en la preparación de los individuos de referencia
1- Actividad  física: Indicar descanso nocturno de 6 a 8 hs, y no realizar actividad física desde  el despertar hasta llegar al laboratorio. En aquellos que trabajan de noche, deben elegir  asistir el día posterior a la noche que tienen franco.
2- Alimentación: Indicar ayuno de 8 hs, y si debe dosarse lípidos, de 10 a 12 hs. 
En lactantes,  trabajar  con ayuno de 3 a 4 hs.

3- Drogas: Los individuos de referencia   no deben estar recibiendo ninguna medicación. En los pacientes  medicados, debe evaluarse la posibilidad de una Interferencia.
4- Alcohol y tabaco: Deben estar ausentes en todo individuo de referencia. En los pacientes  que las consumen, debe evaluarse su influencia sobre cada análisis a realizar Algunos análisis como el nivel de alfa feto proteína en suero requieren obtener valores de referencia en  no fumadores y  en fumadores. 
5- Ciclo  menstrual: Para  las hormonas cuyo nivel fisiológico se modifica con el momento del ciclo menstrual,  los individuos de referencia deben cumplir  con un criterio de inclusión que  defina el momento del ciclo menstrual  al momento de tomar la muestra.
6- Ritmo circadiano: Los analitos que presentan una importante variación  en su  nivel sérico según la hora del día requieren respetar  la hora de toma de muestra, generalmente entre las 7 y 8 hs (calcemia, fosfatemia, ferremia, etc.)

7- Estrés: Invalida la mayoría de las mediciones. No deben obtenerse muestras de individuos  con estrés elevados, para calcular valores de referencia.
           Recomendaciones  en la obtención y traslado de la muestra 

1- Obtención  de la    muestra:  Cumplir reposo previo de 10 min, extracción de sangre del  brazo, con el paciente sentado, torniquete no mas de 15 segundos, adecuada proporción y tipo de anticoagulante, homogeneizar sin causar espuma.

2- Separación, almacenamiento y transporte de la muestra:

Se debe respetar adecuada técnica de transferencia de la sangre al recipiente, sin ocasionar burbujas ni espuma, homogeneizado suave cuando se usa anticoagulante, centrifugación y separación en el lapso de 30 a 45 min. Existen analitos que requieren un trato especial: glucosa, actividad de renina plasmática, etc.

El traslado  de la muestra al sitio de procesamiento debe realizarse sin demoras, y en forma segura, anaeróbica cuando sea necesario ( Estado acido base, calcio iónico,etc)  
3- Interferencias  endógenas: Excluir las muestras que resulten hemolizadas, lipémicas,  ictéricas   y con hiperproteinemia.

             3-Procesar  los especímenes y obtener  los valores  observados.
De  cada  individuo de referencia se obtiene  un  espécimen, sobre el cual  se extrae la muestra   donde se realiza la medición de concentración o actividad enzimática del analito.

Para minimizar la Variabilidad analítica, se recomienda trabajar con niveles de inexactitud y de imprecisión, conocidos y  aceptables.
Esto se logra con buenos métodos, buenos procedimientos (método + operador+ instrumental), y un buen control de calidad interno y externo.

Se requiere  normalizar todo el procedimiento  analítico, utilizar operarios entrenados,  reactivos y calibradores de probada calidad, método de elevado rendimiento analítico, instrumental controlado, en buen estado funcional, y controlar las interferencias analíticas.
4- Realizar adecuado tratamiento estadístico de los valores  observados
4.1- Análisis del tipo  de  distribución y clasificación en  paramétrica o no paramétrica.

4.2- Aplicación de criterios de partición cuando corresponda

4.3- Determinación  de los límites  de  referencia = Intervalo de  Referencia.

4.4- Determinación del Intervalo de Confianza de cada límite de referencia.

4.1-Análisis del tipo de distribución  de los valores observados
Se pueden aplicar varios métodos: 

1.1 -Graficar en papel de probabilidad normal la frecuencia acumulativa de los valores observados (abscisa) versus valores observados (ordenada). Si la distribución es normal se obtiene una recta.

1.2 -Realizar un histograma y analizar el sesgo, la curtosis, los valores marginales y la bi o polimodalidad. La presencia de alguna de estas indica la necesidad de revisar los criterios de selección y partición utilizados. Generalmente es necesario  volver a particionar  por  edad, peso, sexo, etc para eliminar la bi o polimodalidad.

1.3 -Realizar una prueba de  bondad de ajuste para determinar objetivamente si las diferencias entre la forma de la curva obtenida (distribución de referencia de la muestra de datos) y la curva gaussiana son debidas al azar o realmente  hay una distribución no paramétrica.

Pueden realzarse prueba de  Chi cuadrado de buena adaptabilidad, prueba de Kolmogorov – Smirnof, o  prueba de Anderson – Darwin.

Estos métodos pueden realizarse con la ayuda de programas estadísticos informáticos, y se explican en detalle en el 5to Documento de la Teoría de los Valores de Referencia

Muchas veces la distribución  está un poco alejada de la normal, pero logra  una aceptable normalización cuando los valores observados se transforman a log base 10 
4.2-- Determinación  de los límites de  referencia

-  Intervalo de  Referencia = rango de valores comprendidos entre Límite Inferior   y  Límite Superior
- Si la distribución de los datos es normal ( gaussiana), es decir los datos tienen  una distribución  muy cercana a la distribución de Gauss. 
Contamos con dos métodos:

a- Si tenemos ≥ 120 valores: Calculamos  los percentilos P2,5   y  P 97,5, 

b- Si tenemos entre 40 y 120 valores: Para calcular un I.R.= 95% central, es decir que  quedan  afuera un 2,5% de valores en cada extremo,  se requiere un mínimo de 40 valores pues  1/40 = 2,5% de manera que podamos  tener al menos 1 valor en cada extremo fuera del I.R.

De la muestra de N valores, se calcula la media aritmética Xm   y la desviación estándar Sx 
-Se calcula el límite inferior del I.R., como el fractil α= 0,025, es decir que solo hay un 2,5% de valores menores al mismo: Lte Inf.= Xm  - 1,96  Sx
- Se calcula el límite superior, como el fractil 1 – α = 0,975, es decir que  hay un 97,5% de valores inferiores al mismo y un 2,5% de valores superiores: 
                                                      Lte Sup= Xm + 1,96  Sx

-  Si la distribución de los datos es no paramétrica:

Se calculan dos percentiles a través del método basado en los números de rango, que  resumimos con un ejemplo:

Supongamos que  obtuvimos  para  triglicéridos plasmáticos en adultos, un total de 356 valores obtenidos de individuos de referencia ( N= 356), los ordenamos de menor a mayor. Para  obtener el límite inferior que deje al 2,5% de los valores menores afuera,(sería el percentilo P 2,5) se calcula el 
nº de rango= α x (N+1), donde α=valor del percentilo,si definimos calcular el P 2,5%,  α=0,025. Entonces  el Nº de rango del límite inferior=0,025 x (356+1) =8,9     

Esto significa que  debemos tomar  como límite inferior  al valor que deje 9 valores por debajo.

Supongamos que luego de ordenar los valores de TG tenemos, de menor a mayor, los valores ( g/l): 0,32 -0,38-0,42-0,45-0,47-0,48-0,49-0,50-0,51-0,52-0,53-0,55-0,58 ,…..
Vemos que hay 9 valores < 0,52  g/l por lo cual este es el límite inferior.

Para el límite superior se calcula el Nº de rango del fractil 1- α = 0,0975, es decir el percentilo 97,5, a partir de 1-α x (N+1) = 0,975 x ( 356+1)= 348. Esto significa que  el valor que  esté  en la posición Nº 348 será el límite superior.

Supongamos que nuestros TG más altos son: 2,98-2,86-2,68-2,46-2,37-2,32-2,26-2,16-2,07-1,98-1,85-1,77…….., y  el valor de TG= 2,07 g/l está en la posición Nº 348, entonces éste es el límite superior .
El I.R. central  que comprende al 95% de los valores de TG  es 0,51 – 2,07 g/l

Para  que la estimación de los límites sea confiable, se requiere un mínimo de 120 valores (hay una explicación estadística), lo cual representa la mayor limitación  para obtener  I.R. con distribuciones no paramétricas.
4.3 - Determinación del Intervalo de Confianza de cada límite de ref.

Los límites calculados para la muestra son solo una estimación de los límites reales de la población de referencia. Por lo tanto, es necesario calcular un rango de valores alrededor de cada límite de la muestra, que nos otorgue alta probabilidad de contener el  verdadero límite de la población  de referencia.

Usualmente se  calcula un intervalo de confianza para tener una probabilidad del 

90 %  de comprender en el mismo al verdadero límite de la población 

-- Para una distribución normal:

Inter. de confianza de cada límite = Límite  ± 2,81 x   Sx  /  ( N)1/2
Sx = desvío estándar de las mediciones, N = numero de mediciones

--Para una distribución no paramétrica: 
Se aplica el método descripto  en el Doc. 5 de la Teoría de los V de Ref. (de lectura opcional)

5- Aplicar  Criterios  de  Partición
Cuando se  tiene  una marcada variación  de los valores observados, con la edad y/ o con el sexo u otra condición  biológica, se debe  particionar   al total de valores observados, en grupos. Se logra así disminuir  la variabilidad  Biológica Interindividuo, y con ello, se obtienen Intervalos de referencia  menos amplios.
Ej.  Al buscar  V. de R para creatinina, se debe particionar por sexo a partir de los 10 años de vida pues la  mayor  masa muscular  en los varones ocasiona   creatininemias  mayores. 
Se   debe  particionar solo  cuando  la diferencia  entre dos grupos es clínicamente  significativa. 
Por Ej, la uremia  es mayor en varones que en mujeres,  la diferencia entre las medias  de ambos grupos es estadísticamente significativa, es decir  que no se debe al azar, pero clínicamente, no tiene importancia, por tanto, no requiere I.R. 
Cuando la variación es gradual, por ejemplo  valores de colesterolemia con la edad, lo mejor es utilizar los Percentilos para cada rango de edad. ( recordar que se requieren 120 valores para cada I.R.).Por ej, si queremos obtener los I.R. para la enzima ALP ( FAL), y sabemos que tiene una marcada variación con la edad tendremos que obtener  I.R. para grupos etáreos. Si tomamos como grupos etáreos: 0-1 año, 1-10 años, 10- 15 años, 15-35 a, 35-50a, 50- 60a y > 60ª tenemos 7 grupos, es decir que debemos obtener  120 x 7= 840 muestras para poder obtener  los 7  I.R., uno para cada grupo etáreo.
6-Presentar los Intervalos de  Referencia

Al momento de  poner en uso un I.R., se deben explicitar  8 aspectos:

1- Las características de la población de referencia

2- Los criterios de inclusión  aplicados 
3- La preparación de los individuos de referencia

4- Las condiciones fisiológicas y ambientales en que se obtuvieron las muestras, su conservación y traslado hasta el procesamiento.

5- El procedimiento analítico empleado, con detalle del nivel de exactitud e imprecisión y programas de control de calidad  aplicados.
6- El tratamiento estadístico de los valores obtenidos: distribución observada, método estadístico aplicado para calcular  los límites de ref.  y sus intervalos de confianza (I.C.).
7- Los criterios de partición aplicados

8-  Los I.R., es decir, los límites inferior y superior, y sus correspondientes I.C.  
ATENCION ¡!! los valores de referencia serán válidos solamente para  todo individuo que  cumpla   los Criterios de Selección utilizados al  seleccionar los individuos de referencia y para las condiciones preanalíticas y analíticas  aplicadas   con los individuos de referencia.  
Esta es la principal limitación   en la aplicabilidad de  los V. de R.

Cuanto mas estrecho sea el Intervalo de Referencia obtenido, menor Variabilidad Biológica, Preanalítica y  Analítica, y por lo tanto, mejor  sensibilidad  para detectar cambios  en el analito, debidos al tratamiento o a la enfermedad.
Otra vez   debe buscarse   el equilibrio  entre  ser exigentes  con los Criterios de Selección, para tener un I.R. estrecho, pero no demasiado pues podremos aplicarlo en una  población limitada. 

Son las suposiciones   que   se asumen como verdades  cada vez que   obtenemos  un  Intervalo de   Referencia y  cada vez que lo aplicamos al  informar  un  resultado  con su Intervalo de   Referencia.

1-Los individuos de referencia no tienen ninguna  enfermedad que altere los valores observados.

2-Los valores observados tienen distribución normal, cuando en realidad, no la tienen. La mayoría de los Int. de Ref  de los protocolos  informan el I.R  a partir de media ± 2 D.S. , sin embargo  no tienen una distribución normal.
3- Los límites de referencia hallados para la muestra de referencia, son muy cercanos a los límites de referencia para toda la población de referencia.

4- Las variabilidades preanalítica  y  analítica  son mínimas, de manera que el Int. de Ref. obtenido se debe solamente a las variaciones biológicas interindividuo.
5-La diferencia en calidad de reactivos usados, exactitud y precisión de las mediciones,  entre los laboratorios asistenciales y el laboratorio en que se obtuvo el Int. de Ref es mínima y no afecta  la comparación entre  valor observado el Int. de Ref. 

6-Las condiciones fisiológicas y ambientales en que se obtuvo el espécimen del individuo en estudio son idénticas a las que existieron cuando se obtuvieron los Valores de Referencia.

7-El método y todo el procedimiento analítico por el que se obtiene el valor observado en  el espécimen del individuo en estudio es idéntico al usado cuando se obtuvieron los Valores de Referencia.

VALORES DE REFERENCIA:   EJERCICIOS  DE  APLICACIÓN
Ejerc N° 1: Discuta  en   grupos  de 3 a 4  alumnos: 

1- El día  4/3/10  un hombre de 46 años se realiza un control de rutina. El informe  bioquímico indica Creatininemia  sérica = 1.3 mg%, con I. R. 0.80 a 1.40 mg%

El nefrólogo  investiga como dieron sus controles previos y encuentra: 
el 1/3/06: Cr = 0.91 mg%,  y el 26/2/ 08 Cr = 1.12 mg%

Se trata de un paciente  con diagnóstico de Hipertensión  arterial  y  en tratamiento desde hace 10 años. Al investigar  la efectividad del mismo, el nefrólogo encuentra que nunca logró ser normotenso. Solicita un Clearance  de creatinina  con orina  de 24 hs y Ecografía  Renal.

a-Porqué  a pesar de recibir una Cr dentro del I.R., el nefrólogo decide profundizar  el estudio del estado renal del paciente con un Clearance  de Cr y una Ecografía?

b- Qué  utilidad  tuvo conocer los valores previos y datos del paciente ?

2-  Porqué  debe  estudiarse   el tipo de distribución  de los valores observados  al momento de  calcular los  valores de Referencia ?

3- Porqué para  obtener VR   confiables  es necesario utilizar Criterios de Inclusión  al momento de seleccionar  qué  individuos  estudiar?

4- Porqué para obtener VR  confiables  es necesario  normatizar  todas  las condiciones preanalíticas y analíticas ?

5- Si aplicamos  criterios de inclusión muy severos, obtendremos un  IR   de menor  amplitud, qué ganamos y qué perdemos con esto ?  

6-  Si deseamos obtener un Interv de Confianza    más estrecho para cada límite de ref calculado, que podemos hacer ?
7- Lea  y analice el artículo “ Intervalos de referencia de determinaciones bioquímicas en el laboratorio central del Hospital de Trelew “. Publicado en Acta Bioquím Clín Latinoam 2012; 46 (1): 15-22

7.1-Evaluar en qué medida se cumplen  cada una de las Recomendaciones de la IFCC para obtención y presentación de V de Ref., en éste  trabajo.
	Según las Recomendación de la IFCC


	Responda aquí

	 ¿Qué Criterios de Inclusión aplicaron?


	

	¿Qué Criterios de Exclusión aplicaron?


	

	¿Cómo prepararon los individuos de referencia? qué les faltó hacer/informar ? 

 
	

	¿Qué informan del procedimiento de obtención y preparación de las muestras?¿qué falta informar?
	

	¿Informan los métodos e instrumental utilizados?
	

	¿Detallan sus niveles de error sistemático y aleatorio  durante sus mediciones, para  cada analito? 
	

	¿Detallan cómo realizaron su Control de Calidad Interno y su C.C.Externo?


	

	¿Informan cómo minimizaron la variabilidad analítica?


	

	¿Qué tratamiento estadístico aplicaron para estudiar la distribución de cada analito?
	

	Qué tratamiento estadístico aplicaron para calcular los Límites de Ref.?
	

	¿Presentan el Int de Confianza de cada Límite de Ref.?
	


7. 2- ¿Para qué sirve conocer la diferencia entre  el  Int. de Ref. hallado con éste estudio frente al I.R. del fabricante ?

BIBLIOGRAFIA  UTILIZADA
1- Kaplan- Pesce. “Química clínica. Teoría, análisis y correlación”. Edit. Médica Panamericana. Capçitulo “ Valores de Referencia” ( biblioteca FaCENA)
2- Química Clínica. Principios y procedimientos. Bishop, Michael L ( biblioteca FaCENA)                   

3- Documentos de la FIQC (versión en castellano disponible en la cátedra)

-1er Doc: Solberg HE, International Federation of Clinical Chemistry (IFCC), Scientific Committee, Clinical Section, Expert Panel on Theory of Reference Values and

International Committee for Standardization in Haematology (ICSH), Standing Committee on Reference Values. Approved recommendation (1986) onthe theory of reference values. 
Part 1. The concept of reference values. J Clin ChemClin Biochem 1987; 25:337–42.

-2do Doc. Petitclerc C, Solberg HE, International Federation of Clinical Chemistry (IFCC), Scientific Committee, Clinical Section, Expert Panel on Theory of Reference

Values (EPTRV). Approved recommendation (1987) on the theory of reference values.
 Part 2. Selection of individuals for the production of reference values. J Clin Chem Clin Biochem 1987;25:639–44.

-3er Doc. Solberg HE, PetitClerc C, International Federation of Clinical Chemistry (IFCC), Scientific Committee, Clinical Section. Expert Panel on Theory of Reference Values (EPTRV). Approved recommendation (1988) on the theory of reference values. Part 3. Preparation of individuals and collection of specimens for the production of reference values. J Clin Chem Clin Biochem 1988;26:593–8.

-4to Doc. Solberg HE, Stamm D, International Federation of Clinical Chemistry (IFCC), Scientific Committee, Clinical Section, Expert Panel on Theory of Reference Values. Approved recommendation (1991) on the theory of reference values. Part 4. Control of analytical variation in the production, transfer and application of reference values. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1991;29:531–5.

-5to Doc. Solberg HE, International Federation of Clinical Chemistry (IFCC), Scientific Committee, Clinical Section, Expert Panel on Theory of Reference Values (EPTRV) and International Committee for Standardization in Haematology (ICSH), Standing Committee on Reference Values. Approved recommendation (1987) on the theory of reference values.
 Part 5. Statistical treatment of collected reference values: determination of reference limits. J Clin Chem Clin Biochem 1987;25:645–56.

4- CLSI document C28–A2. How to Define and Determine Reference Intervals in the Clinical Laboratory; Approved Guideline. 2nd edition.Wayne, PA, Clinical and Laboratory Standards Institute, 2000.

5- Reference  Values  for  Selected Enzime Activities  in serum From Healthy Human  Neonates, Clinical Chemistry, 1996, Vol 29, Nº6 : 599 – 602 (disponible en la cátedra)
6- Influencia de los factores socioeconómicos en el peso, la longitud y el perímetro occipitofrontal de los recién  nacidos entre 35 y 42 semanas de gestación”.

Publicado en  An Pediatr(Barc).2009;70(3):241–252 en www.elsevier.es
7- Intervalos de Referencia para Concentraciones de Creatinina en Suero: Evaluación de Datos Disponibles para su Aplicación Mundial. Ferruccio Ceriotti y cols .IFCC Committee on Reference Intervals and Decision Limits (C‐RIDL). 2008 American Association for Clinical Chemistry 
8- Intervalos de referencia de determinaciones bioquímicas en el laboratorio central del Hospital de Trelew “.  Acta Bioquím Clín Latinoam 2012; 46 (1): 15-22

VALORES    DE   REFERENCIA








OBJETIVOS   DE APRENDIZAJE








TIPOS  DE  VALORES  DE  REFERENCIA








1-Definir la población  donde se quiere aplicar  los V de R.





2-Normatizar  la preparación de los individuos de referencia y  la obtención de    especímenes.











3-Procesar  los especímenes y obtener  los valores  observados





4.- Análisis del tipo de distribución  de los valores observados





4.1Realizar adecuado tratamiento estadístico: Paramétrico  ó  No paramétrico








4.2-Aplicación  de   Criterios  de  Partición si resulta de utilidad clínica  








4.3-Determinación  de los límites de  referencia








4.4 -Determinación del Intervalo de Confianza de cada límite de referencia








5- Presentación de  los


 Int. de referencia





INFERENCIAS      AL     UTILIZAR   VALORES  DE  REFERENCIA








En ambas distribuciones: a mayor tamaño de la muestra, menor es la amplitud de los Intervalos de confianza  y por tanto, mayor es la confiabilidad de los límites estimados.











