## Slide 1: Evaluación de la capacidad diagnóstica de una prueba de laboratorio
Química Clínica –FaCENA-UNNE
Prof Tit Alberto D Reyes- 2022

## Slide 2: Una porción de cierta población presenta una afección, y se dispone de una prueba de lab que es positiva en muchos afectados, y en pocos no afectados
 |  | Población testeada | 
 |  | Individuos con la afección | Individuos sin la afección
Resultado al aplicar la prueba | Prueba positiva | VP | FP
 | Prueba negativa | FN | VN
Afectados con prueba positiva = verdaderos . positivos(VP)
No afectados, con Pr negativa = verdaderos . negativos (VN)
No afectados, con Pr positiva = falsos positivos (FP)
Afectados con Pr negativa = falsos negativos (FN)

## Slide 3: Se utilizan 4 probabilidades
Pbb ( + / A ) = VP/ VP+FN = Sensibilidad diagnóstica = Sd
Es la Pbb Pretest de tener Pr Positiva, cdo tiene la Afección
Pbb ( - /no A ) = VN/ VN+FP = Especificidad diagnóstica = Ed
Es la Pbb Pretest de tener Pr neg, cdo No tiene la Afección
Pbb ( A / +) = VP / VP+FP = Valor Predictivo de la Prueba Positiva = VPPP
Es la Pbb Postest de tener la afección, cdo la Pr es Positiva
Pbb (no A/ -) = VN / VN+FN = Valor Predictivo de la Prueba Negativa = VPPN
Es la Pbb Postest de NO tener la afección, cdo la Pr es neg

## Slide 4: Estas 4 probabilidades son también capacidades al aplicar una prueba diagnóstica:
Sd= Capacidad para detectar la afección, cdo el individuo testeado la presenta .
Ed= Capacidad para descartar la afección, cdo el individuo testeado no la presenta.
VPPP = Capacidad para diagnosticar la afección, cdo se tiene un resultado positivo.
VPPN = Capacidad para descartar la afección, cdo se tiene un resultado negativo
PRE
TEST
APOST
TEST

## Slide 5: Por ej, se desea estudiar la utilidad diag del Ca 19-9 para detectar Ca de colon. Se debe definir el VC para considerar Prueba Positiva Se debe definir bien en quienes se aplicará la prueba. El Ca 19-9 se eleva también en Ca de vías biliares, páncreas y estómago.
Por Ej., se dosa CA 19-9 en 100 indiv c/ Dx CA de colon confirmado, y
en 120 indiv con hemorragia intestinal leve persistente por más de 3 meses, en quienes se ha comprobado que no tienen CA de colon.
Se obtienen éstos resultados
 |  | Población testeada | 
 |  | Indiv con Ca de colon | Indiv sin Ca de colon
Resultados obtenidos al dosar CA 19-9 | Prueba + CA 19-9 > VC | 80 | 12
 | Prueba - CA 19-9 < VC | 20 | 108

## Slide 6: Calculamos Sd, Ed, VVVP y VVPN. Interpretamos.
 |  | Población testeada | 
 |  | Individuos con cáncer de colon | Individuos sin cáncer de colon
Resultados obtenidos al dosar CA 19-9 | Prueba + CA 19-9 > VC | 80 | 12
 | Prueba - CA 19-9 < VC | 20 | 108
VPPP= 80/ 80 + 12 = 0,87 = 87%
VPPN = 108 / 108 + 20 = 0,84 = 84%
Ed = 108 / 108 + 12 = 0,9 = 90%
Sd = 80/ 80 + 20 = 0,80 = 80%

## Slide 7: capacidad de la Gluc en ayunas para detectar/ descartar/ conformar diabetes mellitus
Se realiza glucemia en ayunas a 220 adultos de los cuales, 115 ya tienen D.m.. Se asume que Gluc en ayunas > 140 mg% indica diabetes mellitus.
Se obtienen glucemias > 140 mg% en 5 de los 105 adultos que no padecen DM., y en 94 de los adultos que ya padecen Dm.
a-Construya la tabla de 2 x 2. Calcule Sd, Ed, VPPP y VPPN e interprete cada uno
b- Considerando que es una enfermedad de evolución lenta, y se cuenta con otras pruebas para confirmar Dm, qué podría hacerse para elevar la capacidad de la Gluc en ayunas, para detectar Dm?
 |  | Población testeada | 
 |  | Indiv con Diabetes confirmada | Individuos Sin Diabetes
 | Prueba + Gluc Ay > 140 mg/dl |  | 
 | Prueba Neg Gluc Ay <140 mg/dl |  | 

## Slide 8: La Sd de una prueba, es afectada por la sensibilidad analítica de la prueba, por el valor de corte utilizado y por el momento en que se realiza la prueba
Influencia de la Sensibilidad Analítica del Test:
Por Ej, para detectar embarazo, sabemos que el test A detecta concentraciones más bajas de Gonadotrofina coriónica en orina de mujer embarazada, respecto al Test B, por tanto, el Test A tiene más sensib analítica que el Test B.
Este Test A será positivo en orina de mujeres con pocos días de retraso cuando la concentración de HGC aún está poco elevada y el Test B será negativo, por lo tanto, el test A también tendrá mayor Sensibilidad diagnóstica (Sd) que el test B.

## Slide 9: Influencia del valor de corte sobre la Sd
Al bajar el V.C., ganamos Sd y perdemos Ed.
Dado que se trata de una patología aguda que comienza con dolor intenso el cuál motiva la consulta a un servicio de salud,
¿qué VC nos conviene utilizar ?
Por Ej. Amilasa S p/ diag pancreatitis aguda (P.A.), con VC= 150 u/l, Lte sup normal=125 u/l.
Todo individuo con P.A. tendrá Amilasa > 150 u/l.
Alta capacidad para detectar quien padece PA= alta Sd
Pero…., al usar un VC próximo al Lte sup, tendremos sujetos c/inflamación leve del páncreas que ocasionan un leve Hiperamilasemia, sin Pancreatitis aguda.
Sujetos con Ami > 150 U/l que no presentan P.A. = Falsos positivos
Más FP lleva a menor Especif diag (Ed) = VP / VP+ FP

## Slide 10: Influencia del momento en que se realiza la prueba sobre la Sd
En la mayoría de las personas que sufren un IAM, se requiere
6 hs de evolución para ver aumentos de CPK sérica.
Si medimos CPK ante sospecha de IAM, en pacientes con 3-4 hs de evolución, tendremos una elevada proporción iniciando un IAM y su CPK aún es normal
O sea tendremos muchos FN, y con ello una baja Sd.
En cambio si dosamos CPK luego de
8 hs de evolución,
será mayor la proporción con niveles de CPK altos,
( pocos FN), obtenemos una mayor Sd.

## Slide 11: Especificidad diagnóstica: capacidad para descartar la afección, cuando el individuo no la tiene Es afectada por el VC y por la Esp analítica del Test
Efecto del VC:
Por Ej, Amilasemia > 250 U/l , para asumir que tiene P.A., no tendremos Falsos positivos por otras causas de hiperamilasemia. Ganamos en Ed pero perdemos Sd.
Efecto de la Especificidad analítica:
Por Ej, para detectar Hb humana en materia fecal, usamos el test de “sangre oculta”, el cual detecta mínimas cantidades de Hb, por su actividad de peroxidasa ( alta Sensib analítica), pero…
también será positiva cdo la muestra posea pequeñas cantidades de peroxidasas, catalasas, etc. , por lo cual tendremos muchos Falsos positivos.
Este test tendrá baja Ed = VN/ VN+ FP
¿Este Test será de utilidad para pesquisar pérdida de Hb en MF ? ¿porqué?
¿ Qué otro método podemos usar para mejorar la Ed, sin perder Sd ?
Sensibilidad
Diagnóstica ?
Sensibilidad
Analítica?

## Slide 12: ¿Para qué sirve el Valor Predictivo de la Prueba Positiva ?
Capacidad del Test para diagnosticar que un individuo presente una afección, cdo la prueba es positiva.
Es afectado por la frecuencia de afectados en la población Susceptible estudiada
Por Ej, el Dr Fuentes realiza un examen clínico exhaustivo a sus pacientes y solicita Amilasemia para confirmar/ descartar el Dx de P.A., sólo cuando tienen antecedentes, signos y síntomas compatibles con P.A.
Con ésta selección clínica, el Dr eleva la prevalencia de la PA en la población a testear, y logra mayor Pbb que tenga PA, cuando la Amilasa >VC
VPPP = Pbb (Enf/+)
VPPP = Prevalencia x Sensibilidad .
Prev x Sens + ( 1- Prev ) x ( 1- Especif.)
a > Prev y a > Ed, se obtiene un mayor VPPP

## Slide 13: Relación entre Prevalencia y VPPP
Prevalencia | VPPP
0,001 | 0,1 %
0,01 | 1,5 %
0,10 | 14 %
0,20 | 27%
0,50 | 59 %
Una mejor evaluación previa del paciente ( anteced. + examen clínico + estudios complementarios), logra seleccionar los individuos con mayor Pbb de tener la afección= aumenta la Prev de la Enf en la población a testear !
>VPPP= > Pbb que tenga la Enf cuando la Pr es Positiva: Pbb E/+
Eficiencia= Objetivo logrado/ costo

## Slide 14: ¿para qué sirve el Valor Predictivo de una Prueba Negativa ?
Es la capacidad de la prueba para descartar que un individuo presente la afección, cuando la prueba es negativa.
Para elevar el VPPN, se requiere alta Sd y un VC muy cercano a lo normal.
Por Ej, para descartar Sífilis, se utiliza la VDRL, prueba muy sensible, que resulta positiva desde el inicio de la enfermedad y por mucho tiempo.
Para pesquisar posibles personas con Sífilis, se usa un VC= 8 dils, ¿para que ?
Una VDRL > 8 dils no asegura que el paciente presenta Sífilis, porque la tasa de FP es alta ( de allí su baja Ed) ,
La VDRL con VC= 8 dils tiene alto VPPN= Pbb no tener Sífilis/VDRL neg
Si usamos como VC: 32 dils,
Tendremos ….. Ed, pero también……
…. Sd, ……..VPPP y ….VPPN.
Como es una Enf crónica que deseamos detectar precozmente, nos conviene…….
Y si usamos el test de FTA abs ?

## Slide 15: Al disminuír el VC para asumir una prueba como positiva, aumentan la Sd y el VPPN, … pero… disminuyen la Ed y el VPPP. Ideal en patologías crónicas con otros recursos para el diagnóstico, sin apuro.
Al modificar el diseño de la prueba, o su VC, cambiamos la Sd y la Ed, que afectan los VPPP y VPPN.
Rendimiento diagnóstico del marcador tumoral CA 19-9 en la diferenciación entre patología bilio-pancreática benigna y maligna. Rev Chil Cir. Vol 65 - Nº 4, Agosto 2013; pág. 307-314

## Slide 16: Por ejemplo. Deseamos evaluar un Test de Embarazo
 | embarazadas | No embarazadas | 
Prueba positiva | 90 | 180 | 270
Prueba negativa | 10 | 720 | 730
Total | 100 | 900 | 1000
[u1]
Sd = 90 / 100 = 0,90 = 90 %
Ed = 720 / 900 = 0,80 = 80 %
VPPP = 90/ 270= 0,33 = 33%
VPPN = 720/ 730 = 0,99 = 99%
Frec Emb = 100/1000= 10%
Efic Diab= 90+ 270/1000= 81%
Tenemos una población de 1000 mujeres donde 100 de ellas están embarazadas.
Realizamos la prueba de embarazo ( c /6 días de retraso) y resulta positiva en 90 embarazadas, y en 180 no embarazadas, mientras es negativa en 10 embarazadas y en 720 no embarazadas:

## Slide 17: interpretemos éstos valores
Con éste test, a ser realizado a los 6 días de retraso menstrual, cuál es …
Su capacidad para detectar embarazadas, entre las embarazadas ? …..
Su capacidad para descartar embarazo, entre las no embarazadas ?…………
Una vez que realizamos el Test, ¿cuál es …
Su capacidad para confirmar embarazo, cuando el test es positivo?......
Su capacidad para descartar embarazo, cuando el test es negativo ?.....
¿ y si realizamos el Test con 10 días de retraso, qué ganamos?

## Slide 18
 | Embarazada | No Embarazada | Totales
Test Posit | 36 | 12 | 48
Test Neg | 4 | 48 | 52
Totales | 40 | 60 | 100
Sd= 90 % ED= 80 %
VPPP= 75 % VPPN= 92 %
Frec Emb= 40% ED= 36+48/100= 84 %
Una forma de lograr mejor eficiencia diagnóstica con el mismo Test…
Usando orina con 10 días de retraso, hay >Sensib analítica, > capacidad de detectar HCG.
Habrá > proporción de mujeres positivas
Así, de cada 100 mujeres examinadas con 10 días de retraso, 40 resultaron estar embarazadas.
Entre las embarazadas, el Test fué positivo en 36 de ellas
Entre las no embarazadas, el Test fué positivo en 12.
Calcule e interprete Sd, Ed, VVPP, VPPN, FE y ED

## Slide 19: para aprender éste tema…..
1-Leer el material en Word sobre Evaluación de pruebas diagnósticas
2- Practicar los cálculos e interpretaciones que allí se muestran, sin ver los resultados.
3- Resolver los ejercicios al final del Word, primero solo, y luego en grupo.
4- Hacer las consultas al docente usando el Foro de Consultas